АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина ул., д.191, г. Кузнецк

Пензенской обл., 442530

 (84157) 3-31-43, Fax 33135

e-mail:kuzg_adm@sura.ru

www.gorodkuzneck.ru

ОКПО 040373336

ОГРН 1025800547563

ИНН 5803001681

| От |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На № |  | от |  |

Уважаемые жители!

В связи с многочисленными обращениями жителей многоквартирного дома № 33 по ул. Гагарина (далее – жители МКД) по вопросу недопустимого технического состояния общего имущества собственников помещений данного многоквартирного дома рабочей группой в составе сотрудников администрации города Кузнецка и сотрудников обслуживающей организации ООО «РЭУ» 18.10.2021 в 14:00 была организована встреча с жителями МКД и осуществлен визуальный осмотр дома.

С целью объективного и всестороннего рассмотрения данного вопроса жителями МКД был подготовлен перечень нарушений качества оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 33 по ул. Гагарина и передан сотрудникам администрации города Кузнецка во время визита рабочей группы.

По существу заданных в ходе визита рабочей группы вопросов сообщаю следующее.

- По вопросу деятельности ООО «РЭУ» по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 33 по ул. Гагарина.

1.	Обслуживание дома № 33 по ул. Гагарина в г. Кузнецке Пензенской области производится на основании договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома от 01.05.2007. Копия договора прилагается.

2.	Начисление платы за отопление производит МКП «Теплосеть». Площадь для начисления платы услуги «Содержание и ремонт общего имущества» производится как в коммунальных квартирах, пропорционально площади жилых помещений с учетом площади помещений общей собственности, предназначенных для собственников и нанимателей комнат: общие кухни, коридоры, сан.узлы, душевые.

3.	Работы по содержанию и ремонту дома 33 по ул. Гагарина в г. Кузнецке Пензенской осуществляются обслуживающей организацией в пределах денежных средств, оплаченных собственниками и нанимателями помещений данного МКД, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном дома, и порядке их оказания и выполнения» (далее – постановление Правительства от 03.04.2013 № 290) перечнем работ. Задолженность по состоянию на 01.10.2021 составляет 4 272 917руб.46коп.

4.	В договоре на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома от 01.05.2007 не предусмотрен ремонт помещений, относящихся к общему имуществу (общие кухни, коридоры, сан.узлы, душевые), предназначенных для собственников и нанимателей коммунальных квартир. На основании ст. 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации, собственники и наниматели жилых помещений несут бремя расходов по содержанию таких помещений.

5.	Информация по вопросам жителей:

По п. 1. Кровля.

Текущий ремонт кровли производится своевременно по заявкам собственников жилья. За 2021 год покрыто 409 кв.м. Копия наряд-задания прилагается.

В сентябре 2021 года производился ремонт фасада. Проведено оштукатуривание 1 кв.м. Копия наряд-задания прилагается;

По п. 2. Пожарная лестница.

Проходы к лестнице свободны. Ремонтные работы по восстановлению кирпичной кладки включены в план работ 2 квартал 2022 года;

По п. 3. Подъезд.

В октябре 2021 года произведено остекление оконных проемов на лестничных клетках подъездов № 1 и 2. Входные двери укреплены, находятся в удовлетворительном состоянии. Козырьки над входом в подъезд находятся в удовлетворительном состоянии.

По п. 4. Освещение.

Освещение подъездов восстановлено. Копия наряд-задания прилагается.

По п. 5. Электропроводка.

Электрические провода в подъездах находятся в удовлетворительном состоянии. Провода организаций кабельного телевидения, интернета смонтированы с нарушениями, в организации направлены письма об устранении нарушений.

По п.6. Мусоропровод.

Мусоропровод заварен с 01.05.2007, с момента передачи дома на обслуживание ООО «РЭУ». Площадка для сбора ТКО находится на расстоянии 30м от дома.

По п. 7. Лестничные перила.

Ремонт лестничных перил включен в план работ 2 квартала 2022 года.

По п. 8. Перекрытия между 2 и 3 этажами.

Протечки имеют место быть. Протечки возникли в результате бытовых затоплений по вине жителей. Места протечек находятся в помещениях, являющихся общей собственностью жителей дома.

По п.9. Покрытия пола в местах общего пользования.

Деревянное покрытие полов указанных в обращении, находится в помещениях общего имущества жителей этих помещений. Ремонт керамической плитки на лестничных клетках включен в план работ ноября 2021 года.

По п. 10. Вентиляция.

Обращений жителей о работе вентиляции не было. Заключен договор с ООО «Пожсфера Плюс». Обследование производится согласно заключенному договору. Копия акта о выполнении работ прилагается.

По п. 11. Ящики для противопожарных рукавов.

Запланировано приобретение пожарных рукавов в 3 квартале 2022 года;

По п. 12. Общие кухни, коридоры, сан.узлы, душевые.

Общие кухни, коридоры, сан.узлы, душевые относятся к помещениям общего имущества. В соответствии с ч. 1, 2 ст. 43 Жилищного кодекса Российской Федерации  собственники комнат в коммунальной квартире несут бремя расходов на содержание общего имущества в данной квартире. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в коммунальной квартире, бремя которых несет собственник комнаты в данной квартире, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире указанного.

Ремонт подъездов 1 и 2 производился в ноябре 2018 года.

По п. 13. Придомовая территория.

Работы по содержанию придомовой территории выполняются регулярно, согласно постановлению Правительства от 03.04.2013 № 290. Копии актов о выполнении работ приложены.

По п. 14. Фундамент.

Ремонт фундамента включен в план работ текущего ремонта на 2 квартал 2022 года.

По п. 15. Подвал.

В результате осмотра подвала фактов затопления подвала водой не выявлено. Запах сырости и плесени отсутствует. Осмотр произведен с участием и.о. начальника отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка Е.В. Костюнькова.

- По наличию нормативного количества запасных выходов из многоквартирного дома.

Согласно п. 6.1.1 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» для жилых зданий - объекты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4 и общежития квартирного типа не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м2.

При обследовании многоквартирного дома № 33 по ул. Гагарина было установлено, что секции многоквартирного дома соединяются на каждом этаже посредством дверного проема. Таким образом, реализуется возможность эвакуации через эвакуационные выходы 1-ого и 2-ого подъездов с  каждой секции многоквартирного дома.

- По вопросу проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

Многоквартирный жилой дом № 33 по ул. Гагарина состоит в Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Кузнецка, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 № 95-пП. Согласно данной программе в отношении вышеуказанного многоквартирного дома запланированы следующие виды работ:

- капитальный ремонт кровли – 2022 год;

- капитальный ремонт внутренних инженерных сетей - 2023 год;

- капитальный ремонт фасада – 2032 год;

- капитальный ремонт фундамента – 2032 год.

Перенос сроков капитального ремонта на более ранние осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Исходя из этого собственникам помещений в многоквартирном доме № 33 по ул. Гагарина необходимо осуществить следующие действия для переноса работ по капитальному ремонту на более ранний срок:

1) утвердить на собрании перечень элементов дома ( фасад, кровля, системы ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта;

2) с целью обоснования необходимости проведения капитального ремонта провести техническое обследование с оценкой физического износа элементов. Проводится в соответствии с Порядком проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, утвержденным Постановлением Правительства Пензенской области от 30.12.2016 № 671-пП.

3) подать заявление и техническое заключение в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области на рассмотрение.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Глава администрации города Кузнецка                                   С.А. Златогорский

Костюньков Е.В.

8(84157)3-37-73

# Text boxes

Жителям многоквартирного дома № 33 по ул. Гагарина